1、高低温测试箱体要求：

箱体外形尺寸：1200mm*2200mm*2200mm

工作室体积：1000mm*1000mm*1000mm

温度范围：-40℃ - +180℃

温变速率：不小于25℃/min

供电电压：三相交流380V

2、三轴振动测试台体要求：

振动台面尺寸：80cm*80cm

最大有效载荷：50Kg

振动轴向：三轴

振动位置：不少于4个

频率范围：5-20KHz

加速度范围： 5-70Grms（三轴）

3、厂家资质及技术服务要求：

1、要求厂家具有从事环境测试平台的加工能力并有相关业绩；

2、加工完成需在采购人指定的地点安装，并配合采购人进行测试验收；

3、加工周期最长不能超过3个月，加工周期自合同签订之日起计算；

4、质保期要求2年以上且能提供终身维修服务，质保期自验收之日起计算。